## Лист1
Перечень оборудования
Наименование | Остаток
Service kit for HRE 0375 for 1 year | 1
Service kit for HRE 0650 for 1 year | 4
Адсорбент UFS-SP 60 арт.1С330851 | 1
Адсорбент ultrasorp 16 (160 кг бочка) 1С927552 | 2
Адсорбент ultrasorp 16 (95 кг бочка) 1С927527 | 5
Адсорбент ultrasorp 4 | 20
Адсорбент ultrasorp 4 (150 кг бочка) 1С927568 | 2
Адсорбционная емкость 0080, 1292mm Ultrapac 2000 1С977048 | 2
Байпас EUROS CQ0020-0125 | 1
Байпас ultrapac HED, ALD, MSD 0550-0850 | 3
Блок питания 110V/50-60Hz Ultrapac 2000 1С976092 | 26
Двигатель вентилятора 1С5210110012 | 1
Доохладитель UFK-L 0125 1С068418 | 1
Доохладитель UFK-L 0175 | 1
Клапан пр. 1" 091312885 11бар 1С910199 | 1
Комплект ТО Carepac ALD 0150 1С942051 | 1
Комплект ТО Carepac ALD 0300 1С942054 б/адсорбента | 4
Комплект ТО Carepac ALD 0375 1С942353 | 2
Комплект ТО Carepac ALD 0550 1С942056 | 4
Комплект ТО Carepac ALD 0850 1С942058 | 1
Комплект ТО Carepac ALD 1000 1С942357 б/адсорбента | 2
Комплект ТО Carepac ALD 2250 1С941171 | 2
Комплект ТО Carepac MSD 0300 1С942096 | 5
Комплект ТО Carepac UP 2000 0080 1С977188 | 45
Комплект уплотнений 1С976185 | 4
Компрессор MTZ 64HM-4 | 1
Конденсатоотводчик UFM-D 03 1С4024435 16бар | 2
Конденсатоотводчик UFM-P | 3
Конденсатоотводчик автоматический UFM-D130 230 V | 3
Конденсатоотводчик автоматический UFM-D30 230 V | 2
Конденсатоотводчик автоматический UFZ-T 1 1C300200 | 3
Корпус фильтра HD 0003 BSP PN100 | 1
Корпус фильтра HD 0006 BSP PN40 | 1
Корпус фильтра HD 0018 PN100 | 3
Корпус фильтра HD 0072 BSP PN40 | 3
Корпус фильтра Q-350 | 1
Корпус фильтра QA-A 0680 | 1
Корпус фильтра SG 0768 | 4
Крышка адсорбера UP 2000 MIDI верхняя | 4
Крышка адсорбера UP 2000 MIDI нижняя (3521) | 4
Крышка адсорбера UP 2000 MIDI1С977655 передняя (№3516) | 8
Масловодосепаратор UFS-SP 15 SP N Ultrasep | 1
Масловодосепаратор UFS-SP 5 | 9
Масловодосепаратор UFS-SP 60 SP N Ultrasep | 2
Модуль многофункциональный UP20000080 SP RAL7016 | 28
Осушитель BURAN СР 1175 АХ | 1
Осушитель BURAN DС 1000 АХ | 3
Осушитель HRE 6000 SP с горячей регенерацией и фильтрами (т.р.- 40) | 2
Осушитель адсорбционный ALD 0225 с пневмоуправлением | 1
Осушитель адсорбционный ALD 1350 | 2
Осушитель адсорбционный MSD-0550 SP | 1
Осушитель адсорбционный MSD-0850 | 1
Осушитель адсорбционный MSD-1350 | 2
Осушитель адсорбционный MSD-2750 | 1
Осушитель холодильного типа BOREAS DV 3500 AP | 1
Решетка вентилятора 1С5225000010 | 1
Сепаратор AGZ 2250 QA BSP UFM-T | 1
Сепаратор QA-C 0140 OU BSP UFM-T05 SP | 3
Сепаратор QA-C 0510 OU BSP UFM-T05 SP | 1
Сепаратор QA-C 0860 OU BSP UFM-T1 SP | 1
Сепаратор QA-C 1200 OT Standard | 1
Сепаратор SG-Z 2750 SP | 9
Сервис пакет А 1С334461/334481 UFM-D 05 | 4
Сервис пакет А 942005 ALD/MSD 0035 | 2
Сервис пакет А 942008 ALD/MSD 0100 | 8
Сервис пакет А 942010 ALD/MSD 0175 | 3
Сервис пакет А 942011 ALD/MSD 0225 | 3
Сервис пакет А 942013 ALD/MSD 0375 | 1
Сервис пакет А 942014 ALD/MSD 0550 | 4
Сервис пакет А 942607 ALD/MSD 0100 | 3
Сервис пакет А для осушителя ALD 0225 с пневмоуправлением | 1
Сервис пакет для Ultrapac 2000 0080 | 20
Фильтр маслоотделитель HD FF 0003 25 PN | 2
Фильтр предварительной очистки HD PE 0003 25 PN | 2
Высокоэффективный фильтр HD SMF 0003 25 PN | 4
Угольный фильтр HD-AK 0003 25 PN | 2
Фильтр HD-MF 0018 PN 40 | 4
Фильтр HD-SMF 0018 PN 40 | 4
Фильтр PE 7000-EN ECO UFM-P | 1
Фильтр QAM-M 0680-OU G2 BSP UFM-D | 20
Фильтр QAM-V 0680-OS G2 BSP Plug | 19
Фильтр SMF 7000-EN ECOZ UFM-D | 1
Фильтр Standard FF 3500 BSP ECO KA | 1
Фильтр Standard PE 3500 BSP ECO KA | 1
Фильтр Standard QA-S 0510-MK BSP | 4
Фильтр Standard QA-S 0860-MK BSP | 4
Фильтр Standard QA-V 0085-MK BSP | 1
Фильтр Standard QA-V 0510-MK BSP | 5
Фильтр Standard QA-V 1200-MK BSP | 4
Фильтр Standard SMF 3500 BSP ECO KA | 1
Фильтр Superplus FF 1650 SP ECOZ UFM-T | 1
Фильтр Superplus FF 2250-EN ECOZ UFM-T | 1
Фильтр Superplus PE 5000-EN ECOZ UFM-P | 1
Фильтр Superplus QA-S 0085 ZU UFM-T | 1
Фильтр Superplus QA-S 0240 ZU UFM-T | 1
Фильтр Superplus QA-S 0510 ZU UFM-T | 7
Фильтр Superplus QA-V 0240 ZU UFM-T | 1
Фильтр Superplus QA-V 0860 ZU UFM-T | 1
Фильтр Superplus QA-V 1200 ZU UFM-T | 2
Фильтр Superplus SMF 1350 SP ECOZ UFM-T | 1
Фильтр Superplus SMF 1650 SP ECOZ UFM-T | 3
Фильтр Superplus SMF 2250-EN ECOZ UFM-T | 1
Фильтр Superplus SMF 5000-EN ECOZ UFM-D | 1
Фильтр масляный HYDR SPIN-ON P173789 432140 | 24
Фильтр удаления паров и запахов QA-A 0350 MK | 1
Фильтр удаления паров и запахов QA-A 0350 PS BSP Plug | 1
Фильтр удаления паров и запахов АК 1350 BSP | 2
Фильтрующий элемент A 0350 | 1
Фильтрующий элемент A 1200 | 2
Фильтрующий элемент AK 03/05, ultrair | 5
Фильтрующий элемент AK 07/25 | 2
Фильтрующий элемент FF 03/05 | 2
Фильтрующий элемент FF 03/10 1С121216 | 1
Фильтрующий элемент FF 10/30 РС 121264 | 1
Фильтрующий элемент M 0510 | 4
Фильтрующий элемент M 1100 | 1
Фильтрующий элемент M 15/30 | 1
Фильтрующий элемент MF 03/05 | 6
Фильтрующий элемент MF 07/25 | 2
Фильтрующий элемент MF 07/30 121556 | 2
Фильтрующий элемент MF 10/30 | 1
Фильтрующий элемент MF 10/30 РС (MF 0375, 0450) | 1
Фильтрующий элемент PE 07/30 120056-25 | 2
Фильтрующий элемент PE 10/30 PC (PE 0375) | 2
Фильтрующий элемент PE 15/30 PC 120072-25 | 1
Фильтрующий элемент S 0860 | 1
Фильтрующий элемент S 1200 | 2
Фильтрующий элемент SMF 03/05 ultrair | 2
Фильтрующий элемент SMF 07/25 | 2
Фильтрующий элемент SMF 10/30 | 1
Фильтрующий элемент V 0085 | 2
Фильтрующий элемент V 0510 | 5
Фильтрующий элемент V 0860 | 3
Фильтрующий элемент V 1100 | 1
Фильтрующий элемент V 1200 | 2
Фильтрующий элемент YGP 03/05 | 3
Часть блока управления 110В DC Ultrapac 2000 | 40
Часть глушителя верхняя Ultrapac 2000 | 1
Часть глушителя нижняя Ultrapac 2000 | 1
Эконометр NG 80 | 1